|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Starachowice |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Gmina Starchowice |
|  | Powiat District | Starachowicki |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | Świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | 5,9308ha |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Brak |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 22% VAT # Land price PLN/m2 # including 22% VAT | 150,00PLN/ m2 brutto |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner(s) | Własność Gminy Starachowice |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | TAK |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Usługi centrotwórcze w zakresie: handlu, gastronomii, hotelarstwa, kultury, turystyki, administracji, bankowości, rekreacji, sportu, centra wystawiennicze wraz z urządzeniami budowlanymi i urządzeniami obsługi komunikacji, w tym parkingi nadziemne w ilości gwarantującej funkcjonowanie określonego przeznaczenia oraz stacja paliw pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych dostosowanych do parametrów geologiczno – inżynierskich gruntów. Na obszarze UC dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | Kl IV- 5,6128 ha Kl V – 0,3180 ha Grunt jest odrolniony |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 1,20m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Działka niezabudowana |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | Nie |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | Tak, gruz budowlany, odpady roślinne |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | 1,20 m poniżej poziomu terenu |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | Tak |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | Tak (Kanalizacja sanitarna ks 1400mm) |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Tak (Linia energetyczna 110kV) |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | Nie |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | 80% |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | Do 3 kondygnacji 15m do najwyższego pokrycia dachowego |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | Nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | Określone w planie zagospodarowania przestrzennego |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Brak |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | Sąsiedztwo z DK 42 Odległość od DK7 - ok. 20 km Odległość od DK9 - ok. 15 km |
|  | Kolej km # Railway line km | Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w mieście Starachowice. |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Bocznica kolejowa znajduje się w Starachowicach w bliskiej odległości od nieruchomości. W odległości 18 km znajduje się jeden z największych węzłów kolejowych w kraju – Skarżysko-Kam. |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Warszawa -150km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Kielce - odległość 50km |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## Tak |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Zasilanie obiektu z napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz stacji transformatorowych zasilanych z krajowego systemu elektroenergetycznego, oznaczona w planie miejscowym symbolem –e. Wstępne zapotrzebowanie mocy ok. 1000 kW. Inwestor pokrywa 25% kosztów budowy linii zasilającej wraz ze stacją trafo (75% pokrywa dostawca energii), która zlokalizowana będzie na granicy działki. Rozprowadzenie energii wewnętrzną linią zasilającą. |
|  | - Napięcie Voltage kV | - |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | - |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### Zasilanie obiektu z gazociągu niskiego ciśnienia fi 100 mm zlokalizowanego w ul. Iłżeckiej (oddalonej od obiektu o ok. 100m) zasilanego z krajowego systemu gazowniczego |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | - |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | - |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | - |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | - |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Zasilanie obiektu z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki UC (równolegle do kolektora sanitarnego fi 600, 700) – wodociąg z rur stalowych fi 350mm o ciśnieniu wody 9 atm, zasilanej z komunalnych ujęć wodociągowych |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | - |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | - |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | Ścieki sanitarne należy odprowadzić do kolektora sanitarnego 1400mm, po jego przebudowie |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | - |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | - |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | Nie występują |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | Nie |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Nie |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Obsługa abonentów telefonicznych z istniejącego systemu telekomunikacyjnego obsługiwanego przez centrale telefoniczną w Starachowicach. Dopuszcza się możliwość lokalizacji niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych infrastruktury, która może obejmować sieci bezprzewodowe nadziemne i podziemne z elementami składowymi (szafki dostępowe wolnostojące, słupy linii napowietrznych i słupki kablowe) W ul. Iłżeckiej zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna TPSA z możliwością udostępnienia linii analogowych i linii ISDN w ilościach wystarczających do obsługi. |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | - |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of available analog ## lines | - |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of available ISDN lines | - |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Elżbieta Gralec Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Tel. (41)273-82-79 e-mail: funduszeunijne@um.starachowice.pl znajomość języków obcych: język angielski i włoski w stopniu dobrym |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Agnieszka Gołda, Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego Tel. (041) 273-83-48 664-13-49-88 e-mail: architekt@um.starachowice.pl |  |

Wymagane załączniki:

Required enclosures:

- Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

- 5-10 high-quality photographs giving full view of plot;

5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

- Aerial photographs (if available);

Zdjęcia lotnicze (o ile są);