|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Połaniec Obszar „C” Brzozowa |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Połaniec |
|  | Powiat District | Staszów |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | Obszar I – 1,9769 ha Obszar II – 2,7184 ha Obszar III – 4,1786 ha Obszar IV – 5,3228 ha Obszar V – 3,4180 ha Obszar VI – 3,8115 ha Obszar VII – 4,5484 ha Obszar VIII – 4,0815 ha Obszar IX – 4,8875 ha Obszar X – 4,4426 ha Suma = 39,3862 ha Powierzchnia terenu (łącznie z drogami i parkingami) ok. 50 ha |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Gmina Połaniec sukcesywnie wykupuje kolejne grunty w tym rejonie w celu powiększenia strefy Połaniec Municipality gradually buys more land in the area in order to enlarge the zone |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT # Land price PLN/m2 # including 23% VAT | Przekazanie inwestorom gruntów w formie przetargu nieograniczonego na użytkowanie wieczyste lub możliwość nabycia działki na własność. Transfer of land to investors in the form of tender for the lease or purchase land on the property. 20 PLN/m2 + 23% VAT (kwota ustalona przez rzeczoznawcę) |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner(s) | Gmina Połaniec Połaniec Municipality |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | TAK YES |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Planning for public services, manufacturing facilities and warehouses |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | Teren zabudowy przemysłowej Area of industrial buildings |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 4 m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | NIE NO |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | NIE NO |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | NIE NO |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | - |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE NO |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | NIE NO |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | NIE NO |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | NIE NO |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | NIE NO |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | 1. Powierzchnia zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług nieprzekraczająca 80%powierzchni działki lub nieruchomości. 2. Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki lub nieruchomości. 1. Building area of production, warehousing, storage, and services not exceeding 80% of the parcel or property. 2. Biologically active area of not less than 20% of the property. |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | Brak ograniczeń wysokości budynków w przypadku uzasadnionych potrzeb technologicznych There are no building height limit to the justified technological needs |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | NIE NO |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | NIE NO |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Droga krajowa nr 79, droga woj. Nr 746 National road No. 79, provincial road No. 746 |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | Bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79, autostrada A4 ok. 40 km Directly At the national road No. 79, nearest motorway A4 about 40 km |
|  | Kolej km # Railway line km | Obszar znajduje się w odległości ok. 0,5 km od linii kolejowej. The area is located approximately 0.5 km from the railway line. |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Łęg 1,5 km |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Kraków-Balice 120 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Kielce 80 km |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## TAK YES |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Przyłącze w granicach terenu Connection point within the area |
|  | - Napięcie Voltage kV | 15/0,4 kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 2 x 2,0 MW Isnieje możliwość zwiększenia May be increased |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### TAK YES |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | Przyłącze w granicach terenu Connection point within the area |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | Typ E (dawniej GZ-50) 38 MJ/Nm3 standard 39,5 |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | DN 180 mm |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 350 Nm3/h |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | TAK YES |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Przyłącze w granicach terenu Connection point within the area |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 600 m3/24h Isnieje możliwość zwiększenia May be increased |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | TAK YES |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | Przyłącze w granicach terenu Connection point within the area |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | 600 m3/24h Isnieje możliwość zwiększenia May be increased |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | Nie ma ograniczenia zrzutu ścieków do wyżej wymienionej ilości There is no limit to the discharge of sewage into the indicated limit |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | TAK, Kanalizacja deszczowa dla potrzeb odwodnienia obszaru YES, Rain water discharge for drainage the area |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | TAK YES |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | TAK YES |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | Przyłącze w granicach terenu Connection point within the area |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of available analog ## lines | Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora According to investor’s demand |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of available ISDN lines | Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora According to investor’s demand |
| Uwagi # Comments | Taryfy opłat za energię cieplną: Uwagi: 1. Grupa I - Właścicielem węzła jest Odbiorca energii cieplnej, eksploatację węzła prowadzi Właściciel. 2. Grupa II - Właścicielem węzła jest Odbiorca energii cieplnej, eksploatację węzła prowadzi Dostawca energii cieplnej. 3. Grupa III - Właścicielem węzła jest Dostawca energii cieplnej, eksploatację węzła prowadzi Dostawca energii cieplnej. 4 opłata stała związana jest z mocą zamówioną (kW) przez Odbiorcę na dany obiekt. 5. opłata znienna związana jest z poborem energii cieplnej (GJ) wskazanaj według urządzenia kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w obiekcie. 6. opłata za nośnik związana jest z uzupełnieniem wewnętrznej instalacji odbiorczej (instalacja centralnego ogrzewania) według wskazań wodomierza zainstalowanego w obiekcie. |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Aneta Matusiewicz, kierownik referatu ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych, tel. +48 (15)8650-169, e-mail: aneta.matusiewicz@umig.polaniec.pl, język angielski |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Jacek Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, tel. +48 (15)8650-050, e-mail: jacek.tarnowski@umig.polaniec.pl, język angielski Centrum Obsługi Inwestora, +48 41 365 8181, coi@sejmik.kielce.pl |  |

Wymagane załączniki:

Required enclosures:

- Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

- 5-10 high-quality photographs giving full view of plot;

5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

- Aerial photographs (if available);

Zdjęcia lotnicze (o ile są);