|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Kielce |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Kielce |
|  | Powiat District / Poviat | Kielecki |
|  | Województwo # Voivodship | Świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of the property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | Około 28.0 |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | TAK, tereny sąsiadujące od strony północno-wschodniej |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 22% VAT # Land price PLN/m2 # including 22% VAT | Brak aktualnej wyceny |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner / owners | EC Kielce S.A. |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid spatial development plan (Y/N) | NIE |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | tereny przeznaczone pod budownictwo przemysłowe i place składowo magazynowe |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | (4 klasa geologiczna, wietrzejące iłołupki), grunt odrolniony |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 3 m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Tereny i budowle wynajmowane pod działalność gospodarczą: produkcja materiałów budowlanych, usługi drogowe, transportowe, magazyny, hurtownie, handel,itp. |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | NIE |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | NIE |
|  | ## Poziom wód podziemnych m # Underground water level m | 1,8 – 1,2 |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | NIE |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Istniejące linie energetyczne. |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | NIE |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Hale magazynowe ( żelbet. ) Budynki i budowle (żelbet. I betonowe ) Wiaty (stal) Oczyszczalnie ścieków (żelbet) |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | 100 |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | brak |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | brak |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | brak |
| ## Połączenia transportowe # Communication | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of the access road) | Z drogi krajowej 74(Łódzka) dojazd ulicą Hubalczyków - szerokość 6m. Z drogi krajowej 74 wjazd bezpośrednio z ul. Łódzkiej oraz 2 drogi dojazdowe z ulicy Olszewskiego, szerokość 6 m. (ul. Przygodna) |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | Droga krajowa nr 74 – bezpośrednio przy nieruchomośći |
|  | Kolej km # Railway track km | Kielce – Piaski – 2 km |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Bocznica EC Kielce S.A. – wewnątrz zakładu |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Kraków Balice 120 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest voivodship city km | Kielce |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (T/N) | ## TAK |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) m | Na terenie |
|  | - Napięcie Voltage kV | stałe -220V, zmienne- 0,4 kV, , możliwe dodatkowo 6kV, 15kV, 110 kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 1000 kW z obecnej infrastruktury EC Kielce S.A.. Dodatkowa moc możliwa z systemu elektroenergetycznego ZEORK S.A.( do uzgodnienia). |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### NIE |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from the border) m | 400 m |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value | Gaz wysokometanowy GZ-50, wartość opałowa> 33 MJ/Nm3 |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | DN 200, gazociąg średniego ciśnienia |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 300-400 |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | TAK - woda pitna, woda przemysłowa i ppoż |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) m | Na terenie |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 1200m3/24h z wewnętrzego systemu wodociągowego EC Kielce S.A.. Dostęp do sieci miejskiej. |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | TAK |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from the border) m | Na terenie |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | 1200 m3/24h |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | Zgodnie z warunkami określonymi przez odbiorcę ścieków tj. Wodociągi Kieleckie. |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | (część wód deszczowych kierowana jest do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków, a część jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji miejskiej |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | TAK |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | TAK |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from the border) m | Bezpośredni dostęp do infrastruktury TP S.A. i innych operatorów |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of analog lines to be ## available |  |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of ISDN lines to be available |  |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Krzysztof Pudełko |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Mariusz TYTOŃ - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju, tel. 041-3684041 wew. 5006, tel. kom. 606 376079 Robert Kierzkowski – Kierownik Wydziału Handlu i Marketingu, tel 041- 3684041 wew. 2070, tel. kom. 608297750 Dariusz JAMKA – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju, 041 3684041 wew. 2099, tel. kom. 604 412655 |  |

Wymagane załączniki:

- Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

- 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny ogląd terenu;

- Zdjęcia lotnicze (o ile są);

- Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów           (o ile jest). Prosimy także o informację, czy przyjęta uchwała została zatwierdzona przez UOKIK / Komisję Europejską.