|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Kielce |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Kielce |
|  | Powiat District / Poviat | KIelce |
|  | Województwo # Voivodship | Świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of the property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | About 28.0 |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Yes, grounds from north-east side. |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 22% VAT # Land price PLN/m2 # including 22% VAT | Lack of valid valuation. |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner / owners | EC Kielce Co. |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid spatial development plan (Y/N) | N |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Grounds assigned to industrial construction and storehouses places. |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | 4-th geological class, weathered slates, non-agricultural land. |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 3 m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Grounds and buildinds for economic activity, production of building materials, road services, transport services, storehouses, warehouses, trade etc. |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | N |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | N |
|  | ## Poziom wód podziemnych m # Underground water level m | 1,8 – 1,2 |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | N |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | N |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Power wires installed on the ground. . |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | N |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Y - Storehouses (reinforced concrete). Building and structures (reinforced concrete and concrete). Shelters (steel). Sewage treatment plants (reinforced concrete). |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | 100 |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | None. |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | None. |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | None. |
| ## Połączenia transportowe # Communication | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of the access road) | From main road No. 74 (Lodzka Street) 2 access roads: Hubalczyków Street - 6 metres wide or Olszewskiego Street – 6 metres wide. |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | Main road No. 74 – adjacent to the property. |
|  | Kolej km # Railway track km | Kielce – Piaski Station – 2 km |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Siding EC Kielce Co. – inside of the company. |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Cracow - Balice – distance -120 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest voivodship city km | Kielce |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## Yes |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) m | On the property. |
|  | - Napięcie Voltage kV | Direct - 220V, alternating- 0,4 kV, , possible suplementary 6kV, 15kV, 110 kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 1000 kW in the present infrastructure EC Kielce Co. Additional capacity may be obtained from ZEORK Co. (in consultation with ZEORK Co.) |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### N |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from the border) m | 400 m. |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value | Methanoic gas GZ-50, fuel value> 33 MJ/Nm3 |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | DN 200, gas pipeline, medium pressure |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 300-400 |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Y – drinking water, water for industrial purpose and fire-fighting |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from the border) m | On the property. |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 1200m3/24h from internal water-supply system EC Kielce C. Acces to urban plumbing available. |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | Y |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from the border) m | On the property. |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | 1200 m3/24h |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | According to agreements with sewage recipient (Waterworks Company). . |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | Y – rain water is purified in local sewage treatment plant or sent to urban sewage system. |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Y |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Y |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from the border) m | Direct access to TP Group and others operators infrastructure. |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of analog lines to be ## available |  |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of ISDN lines to be available |  |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Krzysztof Pudełko |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Mariusz TYTOŃ – Director of Economy and Development, phone number. 041-3684041 ext. 5006, mobile phone. 606 376079 Robert Kierzkowski – Manager of Trade and Marketing Department, phone number 041- 3684041 ext. 2070, mobile phone. 608297750 Dariusz JAMKA – Manager of Strategy and Development Department, phone number 041 3684041 ext. 2099, mobile phone. 604 412655 |  |

Enclosures:

- Site maps (including infrastructure and transport connections);

- 5-10 good quality photos of property;

- Photos of property taken from air space;

- Resolution of Commune Council concerning tax exemption for investors. Information whether this resolution is accepted by UIOK/European Committee is also required.