|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | ul. Bankowa/ Al. Niepodległości |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Skarżysko-Kamienna |
|  | Powiat District | skarżyski |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | świętokrzyskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | 0,272 ha 0,2561 ha |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Istnieje możliwość powiększenia terenu o nieruchomości niezabudowane osób prywatnych |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 22% VAT # Land price PLN/m2 # including 22% VAT | Cena może być podana dopiero po wycenie rzeczoznawcy |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner(s) | Gmina Skarżysko-Kamienna |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | TAK |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Projektowane przeznaczenie terenu to: - usługi centrotwórcze – preferowane usługi z dziedziny administracji, bankowości oraz hotele, - ulice dojazdowe - ciąg pieszy publiczny |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | Działka nr 1 – 0,1751 ha Działka nr 2 - 0,0605 ha działka nr 47 – 0,0364 ha działka nr 227 – 0,2561 ha |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | Nie ma |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Nie użytkowany |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | NIE |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | NIE |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | - |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | NIE |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | NIE |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | NIE |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | NIE |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | NIE |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | do 60% |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | 12 -15 m |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | - |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | - |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | utwardzona |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | droga krajowa nr 7 – 2,5 km droga krajowa nr 42 – 2 km |
|  | Kolej km # Railway line km | Skarżysko-Kamienna |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Skarżysko-Kamienna |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Warszawa – Okęcie 140 km Kraków 150 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Kielce 40 km |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | NIE |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | w ulicy |
|  | - Napięcie Voltage kV | - |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | - |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | NIE |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | - |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | - |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | - |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | - |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | NIE |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | w ulicy |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | - |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | NIE |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | w ulicy |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | - |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | - |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | TAK |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | TAK |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | TAK |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | - |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of available analog ## lines | - |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of available ISDN lines |  |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Dorota Sobczyk, Inspektor Referat Projektów i Promocji Miasta, 041 25-20-147, dora@um.skarzysko.pl |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Marek Boguszewski, Kierownik Referatu Projektów i Promocji Miasta, 041 25-20-145, 0605 414 861, sko-wrg@um.skarzysko.pl |  |